## Invitación
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
compras@utp.edu.co
NIT. 891.480.035-9 |  | Invitación a cotizar AL/77/07
PBX. 3137300 Ext. 261-263 www.utp.edu.co |  | Teléfono 3137261-3137263
Oficina Sección Bienes y Suministros: Edificio Administrativo - Piso 1 |  | Fax: 3214733
Pereira, 20 de septiembre de 2007
Señor Proveedor:
Por favor atender nuestra invitación a cotizar, teniendo en cuenta las siguientes condiciones y documentos:
1. | CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTOS
1 | Para cotizar con la Universidad, no debe encontrarse incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley.
2 | Adjuntar Certificado de Cámara de Comercio (si no lo ha enviado durante el 2007)
3 | Adjuntar Registro Único Tributario - RUT (si no lo ha enviado anteriormente)
4 | Adjuntar a la cotización el Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica o Declaración Juramentada si es Persona Natural, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.
5 | Adjuntar Certificación de Distribuidor
6 | Los precios ofrecidos deberán especificar: IVA, fletes y descuentos. (Mercancía puesta en el Almacén General de la Universidad).
7 | La oferta debe presentarse según el formato adjunto y en papelería de la empresa; el proveedor puede adjuntar la información adicional que considere necesaria. Además, se requiere vía e-mail: compras@utp.edu.co ; aurali@utp.edu.co
2. | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1 | Se realizará evaluación técnica, donde se analiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, en cuanto a marca y referencia. Quienes no cumplan con las especificaciones solicitadas, no podrán continuar en el proceso.
2 | Para la evaluación económica, se analizará el valor total por oferta, teniendo en cuenta únicamente los proponentes que hayan cumplido con la documentación requerida (Evaluación Jurídica) y la Evaluación Técnica.
3. | ADJUDICACIÓN
1 | Se adjudica la compra al proponente que presente la mejor oferta económica.
2 | Una vez suscrita la orden de compra, no se aceptan modificaciones en los precios ofrecidos, ni en las demás condiciones de la misma. Cualquier error en la formulación de la propuesta será asumido por la empresa.
La Universidad verificará, antes de realizar las evaluaciones, si el proponente se encuentra registrado en el SICE, en caso de no encontrarse registrado, el proponente no podrá continuar en el proceso.
4. | OBJETO. Adquisición UPS
Especificar:
Tiempo de entrega:
Garantía:
LA COTIZACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA POR EL PROVEEDOR Y EN PAPELERÍA DE LA EMPRESA.
| Plazo máximo para entrega de la Propuesta | 26 de septiembre - Hora 5:00 p.m.
| Lugar | Sección Bienes y Suministros vía correo electrónico, original o fax.
Aura Liliana Arbeláez Duque
Auxiliar Administrativa
e-mail: aurali@utp.edu.co

## Anexo
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR AL/77/07
| Descripción | Características | Marca | Cantidad | Valor Unitario IVA incluido | Valor Total
1 | UPS 2 KVA | UPS Interactiva onda seno perfecta | APC, Tripp Lite, Powerware, Kstar, PowerCom | 3
|  | Bypass automático |  |  |  | 0
|  | Voltaje entrada 80-135V |  |  |  | 0
|  | Voltaje salida 110V |  |  |  | 0
|  | Frecuencia entrada 60Hz +/- 0.5% |  |  |  | 0
Frecuencia salida 60Hz +/- 0.1%
Autonomía 8min
Panel digital frontal de control y monitoreo
Software de control y monitoreo remoto
2 | UPS 3 KVA | UPS Interactiva onda seno perfecta | APC, Tripp Lite, Powerware, Kstar, PowerCom | 1
|  | Bypass automático |  |  |  | 0
|  | Voltaje entrada 80-135V |  |  |  | 0
|  | Voltaje salida 110V |  |  |  | 0
|  | Frecuencia entrada 60Hz +/- 0.5% |  |  |  | 0
Frecuencia salida 60Hz +/- 0.1%
Autonomía 8min
Panel digital frontal de control y monitoreo
Software de control y monitoreo remoto
3 | UPS 10 KVA | True On Line | APC, Tripp Lite, Powerware, Kstar, PowerCom | 1
Bypass automático y manual
Baterías secas
Atonomía 12min a plena carga
Nivel de ruido menor de 55 db
Tipo de onda sinusoidal
Software de monitoreo propietario para la red
Voltaje salida 110V
Voltaje entrada 80-135V
Voltaje salida 110V
Frecuencia entrada 60Hz +/- 0.5%
Frecuencia salida 60Hz +/- 0.1%
Panel digital frontal de control y monitoreo
3 | Estabilizador 1000 W | Rango de entrada 87 - 137 VAC | APC, Tripp Lite, Powerware, Kstar, Energex, Magom | 4
Voltaje de salida 115 ± 5%
Supresor de picos de voltaje
Multitoma de cuatro salidas reguladas con polo a tierra
Fusible de protección para sobrecarga y corto circuito
Indicador de voltaje a la salida
Monitor de fase para verificación de instalación eléctrica
Siete pasos de conmutación
Frecuencia 60Hz
Desconexioón por alto voltaje
Trasnsformador de aislamiento la instalación del polo a tierra
VALOR TOTAL OFERTA
GARANTÍA
TIEMPO DE ENTREGA

## Información adicional
INFORMACIÓN DE PROVEEDORES
Para efectos de almacenamiento de la información en nuestra base de datos de proveedores, le agradecemos diligenciar este formato.
TIPO DE IDENTIFICACION
1. | CÉDULA DE CIUDADANÍA | No. ______________________
2. | NIT | No. ______________________
3. | CÉDULA DE EXTRANJERÍA | No. ______________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL ________________________________________________
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. _________________________________
RÉGIMEN TRIBUTARIO: SIMPLIFICADO _______ COMÚN _______
AUTORRETENEDOR _________ |  | GRAN CONTRIBUYENTE __________
DIRECCIÓN ______________________________________________________________
CIUDAD ___________________________________ | _____________________________________________________________
TELÉFONO (S) ___________________________________________________________
FAX __________________________________________________________________ | ___________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________
CUENTA BANCARIA NO. _________________________________________________
TIPO DE CUENTA: AHORRO ____________ CORRIENTE ________________
ENTIDAD BANCARIA: __________________________________________________________
Autorizo a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, para que consigne en la cuenta reportada en este formato, el valor correspondiente al pago de las facturas expedidas.
________________________________________
FIRMA AUTORIZADA
C.C.