## PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACION - UNIDAD DE PLANTA FISICA
LICITACIÓN PUBLICA 30 DE 2008 - ADECUACIONES VARIAS ANFITEATRO - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE MEDICINA
CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | Preliminares
1.01 | Demolición bordillo ducha y enchape pared | Gl | 1
1.02 | Demolición mesones en concreto, pocetas, muros de soporte y desmonte puntos hidráulicos y sanitarios, corte con disco | ml | 9.5
1.03 | Demolición pocetas de aseo, incluye puntos hidráulicos y sanitarios | un | 2
1.04 | Demolición muros en ladrillo, incluye viga de amarre | m² | 18
1.05 | Demolición revoques en mal estado | m² | 8
1.06 | Desmonte puertas dobles | un | 4
1.07 | Desmonte reja metálica | m² | 35
1.08 | Desmonte cielo falso en madera, incluye esqueletado | m² | 5.5
1.09 | Desmonte viga metálica de soporte polea | Gl | 1
1.1 | Demolición mesón en concreto y acero inoxidable, incluye retiro de instalaciones y tapones | m² | 2
1.11 | Desmonte camillas en acero inoxidable, incluye retiro de instalaciones, demolición caja en concreto y resanes | un | 4
1.12 | Retiro extractores, incluye suministro e instalación de malla metálica con marco para perforación | un | 3
1.13 | Retiro pintura en vinilo muros existentes | m² | 380
1.14 | Recorrido cubierta en canaleta y teja ondulada claraboya F.C. | m² | 330
1.15 | Lleno con ladrillo y mortero del remate de cubierta contra viga o muro | ml | 85
1.16 | Retiro de sobrantes y limpieza | Gl | 1
SUBTOTAL
2 | Muros, techos y cielos
2.01 | Suministro e instalación estructura en perlines en C de 16x6, C.2.5mm | ml | 80
2.02 | Cielo falso en panel-yeso e=12,5mm, incluye pintura, h=4,80m | m² | 185
2.03 | Cielo falso en panel-yeso e=12,5mm, incluye pintura, h=2,80m | m² | 132
2.04 | Muro en Superboard 8mm, dos caras, incluye estuco plástico, pintura en vinilo, filos y dilataciones h=entre 2.50m y 4,90m, sobre muros de ladrillo | m² | 60
2.05 | Muro en Superboard 8mm, dos caras, incluye estuco plástico, pintura pintucoat, filos y dilataciones h=2.80m, incluye dinteles puertas y ventanas, bordillo | m² | 81
2.06 | Muro en Superboard 8mm, dos caras, incluye estuco plástico, pintura en vinilo, filos y dilataciones h=0.50m | m² | 10
2.07 | Dintel en superboard 8mm, incluye estuco plástico y pintura | ml | 10
2.08 | Suministro e instalación guardaescobas en superboard, pintado con pintura Pintucoat | ml | 62
2.09 | Revoque muros con mortero 1:3 impermeabilizado con Sika 1, incluye filos y dilataciones | m² | 8
2.1 | Estuco plástico y pintura Pintucoat muros, h=2.80m. | m² | 225
2.11 | Estuco y pintura muros en vinilo, incluye filos y dilataciones, h=2.80m. | m² | 95
2.12 | Estuco y pintura muros en vinilo, incluye filos y dilataciones, h=entre 2.80m y 4.90m. | m² | 120
2.13 | Pintura pintucoat para mesones en concreto, incluye el retiro de la existente y resanes | m² | 24
2.14 | Pintura de aceite para ventanas en lámina | m² | 40
2.15 | Pintura de aceite para marcos y naves metálicas | m² | 45
SUBTOTAL
3 | Accesorios en acero inoxidable
3.01 | Suministro e instalación ducha de emergencia con lava ojos en acero inoxidable | un | 2
3.02 | Suministro e instalación lavamanos quirúrgico doble en acero inoxidable, grifería y accesorios | un | 1
SUBTOTAL
4 | Carpintería metálica
4.01 | Naves metálicas (2) en lámina C20, entamboradas, incluye anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad Yale, manija, luceta con reja en varilla de 1/2" y vidrio de 4mm | un | 2
4.02 | Puertas metálicas en lámina C20, entamboradas, incluye marco, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad Yale, manija, luceta con reja de 1/2" y vidrio de 4mm. | un | 9
4.03 | Puertas metálicas en lámina C20, entamboradas, doble nave, incluye marco, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad Yale, manija, luceta con varilla de 1/2" y vidrio de 4mm. | un | 2
4.04 | Ventanería de aluminio natural vidrio fijo 4mm. | m² | 2.4
4.05 | Rejas metálicas en varilla cuadrada de 1/2", incluye anticorrosivo y pintura, igual a las existentes | m² | 10
SUBTOTAL
5 | Instalaciones hidráulicas y sanitarias
5.01 | Punto hidráulico PVC 1/2", incluye accesorios, demolición y resane (3m) | un | 9
5.02 | Punto hidráulico PVC 1", incluye accesorios, demolición y resane (3m) | un | 2
5.03 | Punto sanitario PVC 2", incluye demolición y resane | un | 10
5.04 | Punto sanitario PVC 4", incluye demolición y resane | un | 2
5.05 | Poceta de aseo y mesón con entrepaño en granito pulido ancho=0.50m | un | 1
5.06 | Suministro e instalación rejilla de piso 2" anticucaracha | un | 6
5.07 | Suministro e instalación sanitario Acuaser blanco econoagua | un | 2
5.08 | Suministro e instalación lavamanos Acuaser blanco de pared | un | 2
5.09 | Llave de paso 1/2" tipo RW, incluye caja plástica | un | 2
5.1 | Llave de paso 1" tipo RW, incluye caja plástica | un | 2
5.11 | Caja de inspección en concreto 3000psi con tapa reforzada (0.60x0.60m) | un | 1
5.12 | Acometida hidráulica en PVC 1/2", incluye demoliciones y resanes | ml | 6
5.13 | Suministro e instalación manguera, resistente al formol, incluye accesorios de conección | ml | 20
SUBTOTAL
6 | Sistema de transporte de cadáveres
6.01 | Suministro e instalación de Polipasto eléctrico de 1 Tonelada, cadena de izaje, trolley manual, incluye soporte tipo IP (3m) | un | 1
SUBTOTAL
7 | Suministro e instalación de sistema de ventilación y extracción de aire
7.01 | Unidad ventiladora de aire tipo centrifugo 2000 Cfm, 220 V, 1Ph, 60 Hz, incluye instalación. | un | 3
7.02 | Conducto en lámina galvanizada, construidos y soportados bajo Norma Smacna, SP = Cte = 0,10 in.c.a. / 100 ft o menor, según especificaciones, incluye instalación. | m2 | 54
7.03 | Rejillas de suministro doble aleta con damper regulador de caudal tipo piñon, Fpm inferior a 500, incluye mano de obra de instalación | un | 4
7.04 | Rejillas de toma y descarga aire exterior aleta fija con damper regulador de caudal tipo piñon, incluye mano de obra de instalación | un | 3
7.05 | Soportes y elementos de sujeción | gl | 1
7.06 | Desmonte y reubicación de ductos existentes y mantenimiento de equipos existentes | gl | 1
7.07 | Reinstalación extractores, incluye perforación muro, resane y malla metálica de protección | un | 3
SUBTOTAL
8 | Obras eléctricas y de comunicaciones
8.01 | Desmonte de lámparas fluorescentes existentes | UNID | 17
8.02 | Desmonte de tableros eléctricos, arrancadores | GL | 1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS
8.03 | Bandeja metálica de 30 x 8 con División central, en lamina cold rolled cal 16, pintura electrostática blanca, Tipo ducto con tapa superior, incluye soportes, anclajes y accesorios de fábrica | ML | 25
8.04 | Suministro e instalación de canaleta metálica con división 10x4 cm., color blanco. | ML | 35
8.05 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal a 110 v, incluye caja DEXSON 2x4", toma NEMA 5-15R LEVITON ref. 5320-W, cable # 12 awg para fase (azul), neutro (blanco), tierra (verde) y cable # 14 awg desnudo para continuidad | UNID | 9
8.06 | Suministro e instalación de salida eléctrica regulada a 110 v, incluye caja DEXSON 2x4", toma NEMA 5-15R LEVITON ref. 5362-IG, cable # 12 awg para fase (rojo), neutro (blanco), tierra (verde) y cable # 14 awg desnudo para continuidad | UNID | 11
8.07 | Suministro e instalación de salida eléctrica GFCI a 110 v, toma NEMA 5-15R LEVITON GFCI ref. 7599-W y cable # 12 awg para fase (azul), neutro (blanco), tierra (verde) y cable # 14 awg desnudo para continuidad | UNID | 1
8.08 | Suministro e instalación de salida eléctrica para Horno, incluye toma y clavija tripolar, NEMA 5-50R y 5-50P referencias, 5373 y 9550-p de levinton, la toma y clavija deberán soportar 50 Amp, 125 V, 2 polos y conector de tierra, además se debe incluir cable # 8 awg para fase ( azul), neutro ( blanco), cable #10 awg para tierra ( verde) y cable #14 awg desnudo para continuidad | UNID | 1
8.09 | Alimentador eléctrico para cierra eléctrica, incluye tubería EMT de 1/2"con sus respectivos accesorios (Curvas, Uniones, Terminales), cable 3 # 12 awg para fases, y 1 # 14 awg desnudo para continuidad, coraza metálica liquit tight de 1/2", caja RAWELT 4x4", conector recto y curvo de 1/2 e instalación de un arrancador existente | ML | 26
8.1 | Suministro e instalación de salida eléctrica para motores en pulidora, incluye cable 3 #10 awg para fases, 1 #10 awg para tierra, coraza metálica liquit tight de 3/4", caja RAWELT 4x4" con tres perforaciones, dos conectores rectos y dos curvos de 3/4 e instalación de dos arrancadores existentes | GL | 1
8.11 | Alimentador para polipasto eléctrico de 1 HP. trifásico con neutro, incluye tubería EMT de 3/4", con sus respectivos accesorios (Curvas, Uniones, Terminales), cable 3 # 12 awg para fases (Amarillo, Azul y Rojo), 1# 12 awg Neutro (Blanco) y 1 # 14 awg desnudo para continuidad, coraza metálica liquit tight de 3/4", caja RAWELT 4x4", conector recto y curvo de 3/4, anclajes | ML | 12
8.12 | Suministro e instalación de salida eléctrica de iluminación, incluye caja octogonal plástica, canaleta plástica de 40x25 mm, cuatro (4) plafónes de porcelana para la salida en baños, cable # 12 awg para fase (amarillo), neutro (blanco), tierra (verde) | UNID | 57
8.13 | Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo, incluye caja DEXSON 2x4", interruptor sencillo, canaleta plástica de 20x12 mm | UNID | 18
8.14 | Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble, incluye caja DEXSON 2x4", interruptor doble, canaleta plástica de 20x12 mm | UNID | 1
8.15 | Suministro e instalación de salida doble de datos, incluye fase plate, jacks, caja DEXSON de 2x4", simbología y marcación | UNID | 5
8.16 | Salida de video beam VGA y RCA incluye dos cajas de sobreponer DEXON 2x4, dos salidas VGA y RCA, cableado entre las dos salidas para el pc y el video beam y canaleta plástica de 40x25 | Gl | 1
8.17 | Salidas de Televisión incluye, face plate, caja de sobreponer DEXON 2x4, salida modular, spliter, terminales, marquillado y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UNID | 2
8.18 | Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 | ML | 55
8.19 | Suministro e instalación de cable UTP cat 6, marca AMP | ML | 900
8.2 | Suministro e instalación de Patch Cord, 5 ft, cat 6 marca AMP certificado de fábrica | UNID | 10
8.21 | Suministro e instalación de lámparas de sobreponer fluorescentes de 2x32w T8, balastro electrónico Fp = 0.99, THD < 10%, aleta blanca, incluye tubos fluorescentes | UNID | 24
8.22 | Suministro e instalación de lámparas de sobreponer fluorescentes de 2x54w T5, balastro electrónico Fp = 0.99, THD < 10%, aleta blanca, incluye tubos fluorescentes | UNID | 30
8.23 | Suministro de un bombillo ahorrador de 25w | UNID | 4
ALIMENTADORES SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE
8.24 | Suministro e instalación de alimentador para Grupo de ventilación centrifugo, incluye tubería EMT 3/4", accesorios (Curvas, Uniones, Terminales, Cajas de paso), coraza metálica Liquit Tight de 3/4" con sus respectivos conectores recto y curvo, tres (3) cajas RAWELT 4x4" y cable # 10 awg para fase A (Amarillo), fase B (Azul), tierra (verde) y cable # 14 awg desnudo para continuidad | ML | 78
8.25 | Suministro e instalación de alimentador para extractor axial de 20", incluye tubería EMT 1/2", accesorios (Curvas, Uniones, Terminales, Cajas de paso), una caja de 20x20x15 metálica, Toma y Clavija de 20 amp, 2 cajas RAWELT 2x4" y cable # 12 awg para fase A (Amarillo), Neutro (Blanco), tierra (verde) y cable # 14 awg desnudo para continuidad | ML | 52
TABLEROS Y ALIMENTADORES PRINCIPALES
8.26 | Suministro e instalación de alimentador desde la subestación hasta el tablero TR-1 (3F#4AWG+1N#4AWG+T1#8AWG+C1#14AWG), Incluye marcación de las fases (Amarillo, Azul, Rojo), Neutro (Blanco), el conductor de tierra debe ser verde y el de continuidad desnudo y asegurado en su recorrido, debe incluir un (1) totalizador de 3x80 A EasyPact marca Merlin Gerin | ML | 65
8.27 | Suministro e instalación de un tablero TR-1 trifásico, pentafilar, barraje de 225 A, barra de neutro, barra de tierra de 30 ctos, chapa y llave debe incluir breaker de incrustar según indica cuadro de cargas y su respectiva marcación | UNID | 1
8.28 | Suministro e instalación de alimentador desde tablero TR-1 hasta el tablero TR-2 (3F#6AWG+1N#6AWG+T1#10AWG+C1#14AWG), Incluye marcación de las fases (Amarillo, Azul, Rojo), Neutro (Blanco), el conductor de tierra debe ser verde y el de continuidad desnudo, tubería EMT de 1" con sus respectivos accesorios y anclajes en todo su recorrido | ML | 36
8.29 | Suministro e instalación de un tablero TR-2 trifásico, pentafilar, barraje de 225 A, barra de neutro, barra de tierra de 12 ctos, chapa y llave debe incluir breaker de incrustar según indica cuadro de cargas y su respectiva marcación | UNID | 1
SUBTOTAL
SUBTOTAL
A
I
U
SUBTOTAL
Valor Contribución Artículo 6 LEY 1106/2006
IVA
TOTAL