## Anexo Licitación
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA No.05 DE 2009
MATERIAL ELÉCTRICO
ANEXO MODIFICADO. RELACIÓN DE ELEMENTOS PARA PRESENTAR OFERTA
Empresa: |  |  | NIT
No. | Descripción | Marca | Unidad | Cant. | Valor unitario incluído IVA | Totales
1 | Alambre de cobre TW amarillo, para instalación, No.14 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 300 |  | 0
2 | Alambre esmaltado para bobinar, No.10 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
3 | Alambre esmaltado para bobinar, No.12 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
4 | Alambre esmaltado para bobinar, No.14 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
5 | Alambre esmaltado para bobinar, No.16 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
6 | Alambre esmaltado para bobinar, No.18 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
7 | Alambre esmaltado para bobinar, No.20 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
8 | Alambre esmaltado para bobinar, No.22 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
9 | Alambre esmaltado para bobinar, No.24 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
10 | Alambre esmaltado para bobinar, No.26 | Centelsa, PROCABLES | Kilogramo | 10 |  | 0
11 | Alambre No. 12 AWG | Centelsa, PROCABLES | Metro | 1200 |  | 0
12 | Alambre No. 14 AWG | Centelsa, PROCABLES | Metro | 800 |  | 0
13 | Arrancador de sodio 100W-150-250-400W | Electrocontrol / inadisa | Unidad | 8 |  | 0
14 | Arrancador de sodio 70 W, paralelo | Electrocontrol / inadisa | Unidad | 4 |  | 0
15 | Balasta de sodio metalar 250w 208/220v | Electrocontrol | Unidad | 2 |  | 0
16 | Balasta electrónica 1x32 | Electrocontrol | Unidad | 4 |  | 0
17 | Balasta electrónica 2 x 32 W | Electrocontrol | Unidad | 120 |  | 0
18 | Balasta electrónica 2 x 40 W | Electrocontrol | Unidad | 10 |  | 0
19 | Balasta electrónica 2 x 48 AFC | Electrocontrol | Unidad | 60 |  | 0
20 | Balasta 4 x 17W | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
21 | Balasta de 2 x 40 FNC 120V | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
22 | Balasta de 2 x 48 | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
23 | Balasta de 2 x 96 AFC 120V | Electrocontrol | Unidad | 20 |  | 0
24 | Balasta de sodio metalar 150w 208/220v | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
25 | Balasta de sodio metalar 400W 208/220V | Electrocontrol / Phiplips | Unidad | 5 |  | 0
26 | Balasta de sodio, 400 W,-208/220V | Electrocontrol | Unidad | 25 |  | 0
27 | Balasta electronica 4 x 32W | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
28 | Balasta sodio 150W-208/220V | Electrocontrol | Unidad | 4 |  | 0
29 | Balasta sodio 250W-208/220V | Electrocontrol | Unidad | 25 |  | 0
30 | Balasta sodio 70W-208/220V | Electrocontrol | Unidad | 5 |  | 0
31 | Base fotocelda con platina | Inadisa | Unidad | 15 |  | 0
32 | Bombilla de 100w/220vac | Sylvania | Unidad | 50 |  | 0
33 | Bombilla de 60w/110vac | Sylvania | Unidad | 50 |  | 0
34 | Bombilla de sodio 100W | Osram / philips / silvania | Unidad | 60 |  | 0
35 | Bombilla de sodio 150W | Osram / philips / silvania | Unidad | 15 |  | 0
36 | Bombilla de sodio 200W | Osram / philips / silvania | Unidad | 15 |  | 0
37 | Bombilla de sodio 60W | Osram / philips / silvania | Unidad | 60 |  | 0
38 | Bombilla halogena emd 750w | Osram / philips / silvania | Unidad | 2 |  | 0
39 | Bombilla metalar 250W | Osram / philips / silvania | Unidad | 15 |  | 0
40 | Bombilla vapor 150w | Silvania / philips / osram | Unidad | 15 |  | 0
41 | Bombilla vapor 250w | Silvania / philips / osram | Unidad | 20 |  | 0
42 | Bombilla vapor 400w | Silvania / philips / osram | Unidad | 25 |  | 0
43 | Bombilla vela 40W, clara | Osram / philips / silvania | Unidad | 5 |  | 0
44 | Borne de empalme 10 awg-40amp-600v |  | Unidad | 15 |  | 0
45 | Borne de empalme 12 awg-40amp-600v |  | Unidad | 250 |  | 0
46 | Bornera para neutro o tierra |  | Unidad | 10 |  | 0
47 | Bornera portafusble |  | Unidad | 20 |  | 0
48 | Breaker de 3 x 60 amp, de enchufar | Legrand / luminex | Unidad | 2 |  | 0
49 | Breaker de 1 x 20 amp, incrustar | Legrand / luminex | Unidad | 5 |  | 0
50 | Breaker de 1 x 30 amp, enchufable | Luminex | Unidad | 15 |  | 0
51 | Breaker de 1 x 40 amp, enchufable | Luminex | Unidad | 15 |  | 0
52 | Breaker de 1 x 50 amp, enchufar | Legrand / luminex | Unidad | 10 |  | 0
53 | Breaker de 2 x 40 amp enchufable | Luminex | Unidad | 3 |  | 0
54 | Breaker de 3 x 60 amp, de sobreponer | Legrand / luminex | Unidad | 2 |  | 0
55 | Breaker de incrustar de 50 amp. | Legrand / luminex | Unidad | 2 |  | 0
56 | Breaker de sobreponer de 50 amp. | Legrand / luminex | Unidad | 2 |  | 0
57 | Breaker miniatura para riel 3x2 | Legrand / luminex | Unidad | 25 |  | 0
58 | Breaker para riel k60 3 x10 amp | Luminex | Unidad | 1 |  | 0
59 | Cable 10 AWG | Centelsa, PROCABLES | Metro | 50 |  | 0
60 | Cable 2 x 12 encauchetado | Centelsa, PROCABLES | Metro | 20 |  | 0
61 | Cable 3 x 14 encauchetado | Centelsa, PROCABLES | Metro | 150 |  | 0
62 | Cable 3 x 18 encauchetado | Centelsa, PROCABLES | Metro | 20 |  | 0
63 | Cable 7 hilos No. 10 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 250 |  | 0
64 | Cable 7 hilos No. 12 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 130 |  | 0
65 | Cable 7 hilos No. 4 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 130 |  | 0
66 | Cable 7 hilos No. 6 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 400 |  | 0
67 | Cable 7 hilos No. 8 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 250 |  | 0
68 | Cable 8 AWG | Centelsa, PROCABLES | Metro | 50 |  | 0
69 | Cable ACSR No.2 |  | Metro | 50 |  | 0
70 | Cable duplex 2 x 12 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 300 |  | 0
71 | Cable duplex 2 x 14 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 400 |  | 0
72 | Cable duplex 2 x 16 SPT | Centelsa, PROCABLES | Metro | 50 |  | 0
73 | Cable encauchetado 4 x 10 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 50 |  | 0
74 | Cable encauchetado 3 x 12 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 400 |  | 0
75 | Cable encauchetado 3 x 14 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 20 |  | 0
76 | Cable encauchetado 3 x 16 | Centelsa, PROCABLES | Metro | 20 |  | 0
77 | Cable telefónico de 2 pares 4 hilos, plano | Centelsa, PROCABLES | Metro | 150 |  | 0
78 | Cable telefónico UTP categoría 6, teldor | Centelsa, PROCABLES | Metro | 100 |  | 0
79 | Cable tipo vehículo diferentes colores | Centelsa, PROCABLES | Metro | 200 |  | 0
80 | Caja conduit 2 x 4 PVC | Pavco, PLASTIMEC, RALCO, TUBOSA | Unidad | 50 |  | 0
81 | Caja para accesorios blanca | DEXSO | Unidad | 40 |  | 0
82 | Caja PVC 4 x 4 | Pavco, PLASTIMEC, RALCO, TUBOSA | Unidad | 4 |  | 0
83 | Canaleta 20x12,x 2mts |  | Unidad | 20 |  | 0
84 | Canaleta 20x20 pvc |  | Unidad | 10 |  | 0
85 | Canaleta 40 x 25 C/DIV, 2 metros | Dexso | Unidad | 5 |  | 0
86 | Canaleta de 40 x 40 x 2 metros Dx | Dexso | Unidad | 5 |  | 0
87 | Canaleta lisa 20 x 20 x 2m, Dx | Dexso | Unidad | 10 |  | 0
88 | Canaleta lisa de 100 x 45x2 metros, Dx | Dexso | Unidad | 5 |  | 0
89 | Cantonera eléectrica | Vera | Unidad | 1 |  | 0
90 | Chasis 2 x 32 incrustrar |  | Unidad | 5 |  | 0
91 | Cinta aislante negra | 3M / Tesa | Rollo | 10 |  | 0
92 | Cinta aislante No. 33, | Scoth | Rollo | 30 |  | 0
93 | Cinta band-it de 1/2" |  | Rollo | 20 |  | 0
94 | Cinta de enmascarar de 1” | 3M / Tesa | Rollo | 10 |  | 0
95 | Cinta de teflón 1/2", x 5 metros | Tesa | Unidad | 5 |  | 0
96 | Cinta temflex x 20 mts negra-1700 | 3M / Scoth | Rollo | 10 |  | 0
97 | cizalla 300 lml cu/9mm acero |  | Unidad | 2 |  | 0
98 | Cizalla, cable acero |  | Unidad | 2 |  | 0
99 | clavija 2f+t+n 30 amp, 250v |  | Unidad | 8 |  | 0
100 | Clavija 3 x 20 amp |  | Unidad | 5 |  | 0
101 | Collarin 4 - 5" sencillo | Imelca | Unidad | 3 |  | 0
102 | Collarin 7 - 8" una salida | Imelca | Unidad | 3 |  | 0
103 | Collarin de 5” a 6” |  | Unidad | 6 |  | 0
104 | Collarin de 6 " - 7" doble salida | Imelca | Unidad | 3 |  | 0
105 | Collarin de 6” a 7” |  | Unidad | 6 |  | 0
106 | Condensador 30, 35 UF 250V | Electrocontrol | Unidad | 10 |  | 0
107 | Condensador 50 UF 250V | Electrocontrol | Unidad | 10 |  | 0
108 | Conector curvo 3/4" LT |  | Unidad | 15 |  | 0
109 | Conector recto 3/4" LT |  | Unidad | 5 |  | 0
110 | Conector telefónico ancho rj12 |  | Unidad | 150 |  | 0
111 | Conector telefónico angosto rj11 |  | Unidad | 150 |  | 0
112 | Contador 55 amp | Iskra | Unidad | 1 |  | 0
113 | Contador electron trifasico |  | Unidad | 2 |  | 0
114 | Contador electron trifasico |  | Unidad | 2 |  | 0
115 | Contador electrónico de energía, bifásico | Sanneng u otra marca | Unidad | 2 |  | 0
116 | Contador electrónico de energía, trifásico | Sanneng u otra marca | Unidad | 2 |  | 0
117 | Contador electrónico de energía, monofásico, marca Sanneng | Sanneng u otra marca | Unidad | 2 |  | 0
118 | Coraza metalica 3/4" | Imelca | Unidad | 22 |  | 0
119 | Cruceta 3/16x2 1/2 x 2.0 mt |  | Unidad | 4 |  | 0
120 | Destornillador de estría, 20 cm de largo y 7 cm de diámetro |  | Unidad | 5 |  | 0
121 | Destornillador de pala, 20 cm de largo y 1 cm de pala |  | Unidad | 5 |  | 0
122 | Detector de tensión R/FMTO 200-600v | Fluke | Unidad | 2 |  | 0
123 | Diagonal en V de 48” |  | Unidad | 2 |  | 0
124 | Diagonal V de 48" | Cualquier marca | Unidad | 2 |  | 0
125 | Enchufe bifilar con polo a tierra |  | Unidad | 25 |  | 0
126 | Enchufe 3 x 20 | Codelca / imet | Unidad | 5 |  | 0
127 | Enchufe con polo a tierra | Codelca / imet | Unidad | 5 |  | 0
128 | Enchufe en caucho con polo a tierra, de 150 v, 15 amperios | Codelca | Unidad | 5 |  | 0
129 | Espiga para pin |  | Unidad |  |  | 0
130 | extension de 3mts |  | Unidad | 15 |  | 0
131 | Extensión eléctrica x 6 mts, seis salidas |  | Unidad x 6 metros | 2 |  | 0
132 | Fotocelda 1000w, 105-305 v |  | Unidad | 25 |  | 0
133 | Fusible 10 amp x 15 kv |  | Unidad | 5 |  | 0
134 | Fusible 5 amp x 15kv |  | Unidad | 5 |  | 0
135 | Fusible 7 amp x 15 kv |  | Unidad | 5 |  | 0
136 | Fusible de vidrio |  | Unidad | 50 |  | 0
137 | Fusible HH de 24 Kv 25 amperios | Mehanika | Unidad | 3 |  | 0
138 | Fusible HH de 24 Kv 63 amperios | Mehanika | Unidad | 3 |  | 0
139 | Fusible primario de 10 amperios |  | Unidad | 5 |  | 0
140 | Gorritos para aislar “twist-on”, para calibre 14 | 3M / Tesa | Unidad | 20 |  | 0
141 | Grapa terminal tipo pistola, para cable No. 2 |  | Unidad | 5 |  | 0
142 | Hebilla 5/8" p/cinta acero inox |  | Unidad | 60 |  | 0
143 | Hebilla band-it de 1/2 | Simelca | Unidad | 12 |  | 0
144 | Hebilla de 5/8” |  | Unidad | 10 |  | 0
145 | Interruptor piloto de 15 amp, para estabilizador |  | Unidad | 5 |  | 0
146 | Interruptor sencillo | Luminex / levinton | Unidad | 10 |  | 0
147 | Interruptor triple | Luminex / levinton | Unidad | 5 |  | 0
148 | Interruptormonopolar de sobreponer |  | Unidad | 5 |  | 0
149 | Lámpara comercial de 2x32w industrial | Panorama | Unidad | 10 |  | 0
150 | Llave de expansión |  | Unidad | 2 |  | 0
151 | Multitoma de 6 salidas, TM6PT | Magom | Unidad | 3 |  | 0
152 | Ojo para fotocelda a 220 | Inadisa | Unidad | 3 |  | 0
153 | Papel para bobinar, Prespan o Diamond 0.20 |  | Pliego | 3 |  | 0
154 | Pararrayo 10 Ka 12, 10, 2kv | Joslyn zhp / westinghouse, MELEC | Unidad | 2 |  | 0
155 | Pararrayo 15 kv 13.200 V | Joslyn zhp / westinghouse, MELEC | Unidad | 2 |  | 0
156 | Patch cord UTP 10 pies, gris |  | Unidad | 2 |  | 0
157 | Plafón de loza |  | Unidad | 5 |  | 0
158 | Polea de 2 carriles y de dos cabezotes (para 300kg mínimo) |  | Unidad | 1 |  | 0
159 | porta electrodos |  | Unidad | 6 |  | 0
160 | Portaelectrodos 300 amperios, Lincoln AP |  | Unidad | 5 |  | 0
161 | Pulsador para timbre sencillo ambia LX | Luminex | Unidad | 5 |  | 0
162 | Pulsador timbre sencillo | Luminex | Unidad | 2 |  | 0
163 | Pulsador tipo hongo, color rojo | Bretter RM 065R | Unidad | 2 |  | 0
164 | Segueta de mango |  | Unidad | 2 |  | 0
165 | selector de voltimetro 14.1.11-7p |  | Unidad | 2 |  | 0
166 | Socket rápido start | Imet | Unidad | 5 |  | 0
167 | soldadura cadwell x115 grs |  | Unidad | 500 |  | 0
168 | taco dse- 1050 amp, enchufle lx |  | Unidad | 15 |  | 0
169 | taco industrial 3x100 amp |  | Unidad | 1 |  | 0
170 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 10A | Riel | Unidad | 5 |  | 0
171 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 1A | Riel | Unidad | 5 |  | 0
172 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 20A | Luminex | Unidad | 5 |  | 0
173 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 30A | Luminex | Unidad | 5 |  | 0
174 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 3A | Riel | Unidad | 5 |  | 0
175 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 50A | Luminex | Unidad | 5 |  | 0
176 | Taco o cortacircuitos electromagnético de 5A | Riel | Unidad | 5 |  | 0
177 | Tapa ciega 2 x 4 PVC | Pavco / dexon | Unidad | 5 |  | 0
178 | Tapa para bornera cbd2 |  | Unidad | 100 |  | 0
179 | Tapa toma doble | levinton | Unidad | 70 |  | 0
180 | templete completo |  | Unidad | 2 |  | 0
181 | Templete secundario completo (anclas de 1.8m, muerto de concreto, guarda cabo, arandela cuadrada de 5/8”, aislador tensor y 30m de cable galvanizado de 1/4 alta resistencia”) |  | Unidad | 2 |  | 0
182 | Timbre ding dong |  | Unidad | 3 |  | 0
183 | Toma 2 x 20 amp pata trabada | Codelca / imet | Unidad | 3 |  | 0
184 | Toma 3 x 20 amp trifilar | Codelca / imet | Unidad | 5 |  | 0
185 | Toma aéreo con polo a tierra | Codelca / imet | Unidad | 26 |  | 0
186 | Toma corriente en caucho con polo a tierra, 125 voltios, 15 amperios | Codelca | Unidad | 5 |  | 0
187 | Toma de incrustar 2 x 20 amp 250v C-013 | Codelca | Unidad | 5 |  | 0
188 | Toma de incrustrar 3 x 50a 250v, C-015 | Codelca | Unidad | 2 |  | 0
189 | Toma doble con gfci protector | Levinton | Unidad | 1 |  | 0
190 | Toma doble con p/tierra, color crema | Levinton | Unidad | 50 |  | 0
191 | Toma doble tierra aislada, color naranja 5262IG L | Levinton | Unidad | 5 |  | 0
192 | Toma para teléfono, de sobreponer, gladia |  | Unidad | 2 |  | 0
193 | tornillo autoperforante 8*1" |  | Unidad | 200 |  | 0
194 | tornillo autoperforante 8*1/2" |  | Unidad | 200 |  | 0
195 | tornillo autoperforante 8*3/4" |  | Unidad | 200 |  | 0
196 | Tornillo de máquina de 5/8” x 6” |  | Unidad | 3 |  | 0
197 | Tornillo espaciador de 5/8” x 12” |  | Unidad | 3 |  | 0
198 | tornillo espaciador de 5/8x12" |  | Unidad | 12 |  | 0
199 | transformador m1 |  | Unidad | 10 |  | 0
200 | transformador m-502 |  | Unidad | 10 |  | 0
201 | Tubo conduit de 1 1/2" PVC | Pavco | Unidad | 2 |  | 0
202 | Tubo conduit de 2" PVC | Pavco | Unidad | 2 |  | 0
203 | Tubo conduit metalico de 1" |  | Unidad | 5 |  | 0
204 | Tubo fluorescente de 48" | Philips / silvania / osram | Unidad | 400 |  | 0
205 | Tubo fluorescente de 96" | Philips / silvania / osram | Unidad | 50 |  | 0
206 | Tubos fluorescentes 32w/6500k | Philips / silvania / osram | Unidad | 600 |  | 0
207 | Unión galvanizadas de 1" conduit metalica |  | Unidad | 5 |  | 0
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 0
FIRMA