## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA No. 28 DE 2009
ANEXO 1 - FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | IDENTIFICACION DEL EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | MARCA Y/O REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR USD
1 | EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, VIDEO SINCRONIZADO Y POLISOMNOGRAFÍA DIGITAL | CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES: | CADWELL, MODELO EASY III/Q - VIDEO DE 54 CANALES | 1
32 canales de EEG, Emg, EOG, EKG etc
8 canales DC (oximetro y posición del cuerpo integrado)
12 canales Easy Net
1 detector de luz ambiental
1 detector de luz infraroja
ESTIMULADOR DE FLASH:
Fecuencia de estimulacion de 1 a 60 HZ
2 programas de estimulacion automaticcos definidos por el usuario y un modo manual
Marcas de flash mostradas en un canal definido por el usuario
CAJA REMOTA 1-32 EASY III CON CABLE DE 3 M
CÁMARA A COLOR CON ILUMINADOE UNFRARROJO Y ZOOM:
Control remoto
Adaptador de corriente AC
Mezclador de sonido
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y FUENTE DE POTENCIA
KIT DE ELECTRODOS PARA EEG/VIDEO:
Electrodo de copa (30)
Crema conductiva ten 20 (1)
Gel abrasivo Nu-prep(1)
Stokinette
KIT DE ELECTRODOS PARA PSG:
Módulo oximetría SpO2 Easy Net
Módulo de presión Nasal Easy net
Módulo de presión Nasal Easy net
Módulo de movimientos de miembros Easy Net (2 Un)
Módulo de Posición Easy Net
Sensor de ocimetría adulto (flexible reusable)
Paquete de cintas flexibles para sensor de oximetría (25 Un)
Sensor de ronquido adulto
Termisor nasal y oral para adulto
Correas de esfuerzo respiratorio con sensor para pecho adulto
Correas para esfuerzo respiratorio con sensor para abdomen adulto
Electrodo de parche EKG 60" (152 cm) (2)
Electrodo de parche PSG 120" (305 cm) (4)
Paquete de parches (30 ud)
Hub 6 puertos Easy Net (1)
Probador de cable easy net (1)
Paquete de cables para modulob Easy Net (8)
Botón de evento para paciente
Brazo articulado para estimulador flash
SOPORTE DE BRAZO ARTICULADO
SOPORTE DE PISO CON BRAZO ARTICULADO PARA EL AMPLIFICADOR EASY III
CABLE PARA AMPLIFICADOR DE 32 CANALES
CABLE PARA ESTIMULADOR FLASH
CABLE DE PODER
CABLE DE VIDEO
CABLE DE RED RJ45
SOFTWARE EASY III/VIDEO/PSG:
Creacion de multiples montajes durante y despues del registro
Variación del montaje en linea
Despliegue rapido de datos por página, segundo comentarios o eventos
Revisión de velocidad cariable hacia adelante y hacia atrás
Verificación de impedancias en lectura y revision
Modo de paginación automatica
Cambio de sensiblidad, filtros y velocidad de la ventana de revisión
Eventos comentarios, montajes y cmbio de parametros codificados por color para rapida identificacion.
Selección de segmentos específicos para archivar
Despliegue simultáneo de varios registros o de diferentes segmentos del mismo registro
Regla de medicion de frecuencia, duracio y amplitud de EEG
Calibración de bloque e independiente de los canales
Filtro notch
Archivo de utilidades para almacenamiento y transferencia de datos
Generador de reportes diseñados por el usuario
Archivo de bases de datos
Las mediciones de impedancia se salvan con el registro
Electrodo de referencia seleccionable por el usuario
Programa de diseño y generación de reportes quick Report : modificable para cada tipo de de estudio y registro
Configuración adecuada para red
Rutina de calibración de señales
Temas de ayuda de software
Utilidad de Backup
Guía de Instalación
2 | Carro metálico para equipo de EEG/PSG/Video y computador de escritorio | Manija cubierta con espuma de caucho (fomy) para facilidad de maniobra. Bandejas durables para trabajo pesado, ruedas grandes con frenos. Debe incluir bandeja para teclado, mouse, cajón de almacenamiento y soporte para monitor LCD. Dimensiones: 96cm Alto x 74 de profundidad y 61cm de ancho. |  | 1
3 | Kit Head-Cap System III | Gorro grandre (54-58 cm) |  | 1
Gorro mediano(50-54 cm)
Gorro pequeño (46-50)
Gorro extra pequeño (42-46 cm)
Arnes mediano
4 electrodos de inserción
2 pares de electrodos para oreja
Paquete de esponjas (100U)
4 Jeringa /aguja
2 Gel electro -cap (16oz)
Cinta de medición
Manual de instrucciones
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
GARANTÍA:
TIEMPO DE ENTREGA:
Empresa:
Nit:
Firma: